## COMP
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
OBRA: Implantação de Base Operacional para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
ENDEREÇO: Rua José Stahelin, s/n - Bairro Boa Parada (Ao lado da Sede da Polícia Militar)
REFERÊNCIAS: SINAPI SC ND 09_2024
BDI: 20,73%
VALOR TOTAL: R$ 504.524,90
DATA: 03/11/2024
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
C001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  |  | UND: MÊS | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD | UNIT | TOTAL
1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 0
1.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  | 0
1.3 | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 |  | 0
C003 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 6 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO |  |  |  |  | UND: M² | 103.9653
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD | UNIT | TOTAL
3.1 | 34571 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | 9.99 | 4.74 | 47.3526
3.2 | 38593 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 1.43 | 3.53 | 5.0479
3.3 | 38594 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 1.43 | 5.57 | 7.9651
3.4 | 38600 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 0.95 | 6.71 | 6.3745
3.5 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.67 | 32.37 | 21.6879
3.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.67 | 23.19 | 15.5373
3.7 | 88626 | ARGAMASSA 1:0,5:4,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.0168 |  | 0
C004 - PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO COM INTERRUPTOR SIMPLES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E CHUMBAMENTO |  |  |  |  | UND: UND | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD | UNIT | TOTAL
4.1 | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 1.243 |  | 0
4.2 | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 1 |  | 0
4.3 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1.243 |  | 0
4.4 | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.217 |  | 0
4.5 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.243 |  | 0
4.6 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.711 |  | 0
4.7 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.479 |  | 0
4.8 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0
4.9 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 0
4.10 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0
C005 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO |  |  |  |  | UND: UND | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD | UNIT | TOTAL
5.1 | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 |  | 0
5.2 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 |  | 0
5.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 |  | 0
C006 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE 15X30CM |  |  |  |  | UND: UND | 0
6.1 | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RET, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (CONFORME NBR 16820) | UN | 1 |  | 0
6.2 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 0
6.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 0
C007 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, QUADRADA, 20X20CM |  |  |  |  | UND: UND | 0
7.1 | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (CONFORME NBR 16820) | UN | 1 |  | 0
7.2 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 0
7.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 0
C008 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, QUADRADA, 20X20CM |  |  |  |  | UND: UND | 0
8.1 | 37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RET, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (CONFORME NBR 16820) | UN | 1 |  | 0
8.2 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 0
8.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 0
C009 - CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO,L = 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO |  |  |  |  | UND: M | 0
9.1 | COT | PINGADEIRA/CAPA DE MURO, CONCRETO PRÉ MOLDADO, MODELO PADRÃO 30X80X5CM | M | 1.3 |  | 0
9.2 | 87283 | ARGAMASSA 1:6 COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO | M3 | 0.006 |  | 0
9.3 | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.189 |  | 0
9.4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.094 |  | 0
9.5 | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" | CHP | 0.009 |  | 0
9.6 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" | CHI | 0.179 |  | 0
C010 - LUMINÁRIA LED PLAFON QUADRADO, SOBREPOR, 24W, 30X30CM, 6500K |  |  |  |  | UND: UND | 0
10.1 | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON QUADRADO, SOBREPOR, 24W, 30X30CM, 6500K | UN | 1 |  | 0
10.2 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 |  | 0
10.3 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 |  | 0
________________________________________

## PO
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
OBRA: Implantação de Base Operacional para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
ENDEREÇO: Rua José Stahelin, s/n - Bairro Boa Parada (Ao lado da Sede da Polícia Militar)
REFERÊNCIAS: SINAPI SC ND 09_2024
BDI: 20,73%
VALOR TOTAL: R$ 504.524,90
DATA: 03/11/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD | UNIT | UNIT C/ BDI | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.88 |  | 0 | 0
1.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES | M2 | 451.8 |  | 0 | 0
1.3 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 37.65 |  | 0 | 0
1.4 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO | MES | 5 |  | 0 | 0
1.5 | C001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MES | 5 |  | 0 | 0
1.6 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 43.84 |  | 0 | 0
1.7 | 101536 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A | UN | 1 |  | 0 | 0
2 | ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO | [5 empty] | 0
2.1 | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 347 |  | 0 | 0
2.2 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 1861.39 |  | 0 | 0
2.3 | 95584 | ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3MM | KG | 490.59 |  | 0 | 0
2.4 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO | M3 | 19.8 |  | 0 | 0
2.5 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | KG | 369.51 |  | 0 | 0
2.6 | 104919 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | KG | 130.42 |  | 0 | 0
2.7 | 104918 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | KG | 136.17 |  | 0 | 0
2.8 | 104917 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM | KG | 52.38 |  | 0 | 0
2.9 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA | M3 | 10.73 |  | 0 | 0
2.10 | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 8.08 |  | 0 | 0
3 | VIGAS DE BALDRAME | [5 empty] | 0
3.1 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME | M3 | 9.63 |  | 0 | 0
3.2 | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM BLOCOS CANALETA, ESP 15CM | M | 192.65 |  | 0 | 0
3.3 | 104919 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | KG | 240.43 |  | 0 | 0
3.4 | 96557 | CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA | M3 | 2.47 |  | 0 | 0
3.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 26.97 |  | 0 | 0
3.6 | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 4.51 |  | 0 | 0
4 | LAJE INFERIOR | [5 empty] | 0
4.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO | M2 | 105.18 |  | 0 | 0
4.2 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM LAJES SOBRE SOLO, ESP 5CM | M3 | 5.26 |  | 0 | 0
4.3 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA | M2 | 105.18 |  | 0 | 0
4.4 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENC+CAPA) = (8+4) | M2 | 105.18 |  | 0 | 0
4.5 | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 328.1616 |  | 0 | 0
5 | ALVENARIA ESTRUTURAL | [5 empty] | 0
5.1 | C003 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESP 14 CM), FBK = 6 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO | M2 | 265.55 |  | 0 | 0
5.2 | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 29.2 |  | 0 | 0
5.3 | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 11.9 |  | 0 | 0
5.4 | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM BLOCOS CANALETA, ESP 15CM | M | 242.96 |  | 0 | 0
5.5 | 89997 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 518.5 |  | 0 | 0
5.6 | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 480.86 |  | 0 | 0
5.7 | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 3.28 |  | 0 | 0
5.8 | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL | M3 | 3.11 |  | 0 | 0
6 | LAJE SUPERIOR | [5 empty] | 0
6.1 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENC+CAPA) = (8+4) | M2 | 156.94 |  | 0 | 0
6.2 | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 489.6528 |  | 0 | 0
7 | COBERTURA | [5 empty] | 0
7.1 | 100384 | PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO EM EDIFÍCIO INST TÉRREO | M2 | 156.94 |  | 0 | 0
7.2 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 154.76 |  | 0 | 0
7.3 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | M | 33.5 |  | 0 | 0
7.4 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO | M | 50.4 |  | 0 | 0
7.5 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESENV 50 CM, INCLUSO TRANSP VERTICAL | M | 50.4 |  | 0 | 0
7.6 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, P/ CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 49 |  | 0 | 0
7.7 | C009 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO,L = 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO | M | 50.4 |  | 0 | 0
8 | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | [5 empty] | 0
8.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM FACHADAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARG 1:3 COM BETONEIRA | M2 | 296.42 |  | 0 | 0
8.2 | 87421 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO EM PAREDES, ESP 1,0CM | M2 | 234.68 |  | 0 | 0
8.3 | 87775 | EMBOÇO EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MEC, APLICADO EM FACHADAS, ESP 25MM | M2 | 296.42 |  | 0 | 0
8.4 | 87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO EM TETO DE AMBIENTES, ESP 1,0CM | M2 | 142.94 |  | 0 | 0
8.5 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA 1:4, PREPARO MEC, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESP 2CM | M2 | 105.18 |  | 0 | 0
9 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | [5 empty] | 0
9.1 | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM | M2 | 105.18 |  | 0 | 0
9.2 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES | M2 | 21.53 |  | 0 | 0
9.3 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 60X60CM | M | 104.91 |  | 0 | 0
10 | PINTURA | [5 empty] | 0
10.1 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 142.94 |  | 0 | 0
10.2 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 530.1 |  | 0 | 0
10.3 | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 142.94 |  | 0 | 0
10.4 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 530.1 |  | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | [5 empty] | 0
11.1 | C004 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO COM INTERRUPTOR SIMPLES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E CHUMBAMENTO | UND | 18 |  | 0 | 0
11.2 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 7 |  | 0 | 0
11.3 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 25 |  | 0 | 0
11.4 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 6 |  | 0 | 0
11.5 | C010 | LUMINÁRIA LED PLAFON QUADRADO, SOBREPOR, 24W, 30X30CM, 6500K | UN | 18 |  | 0 | 0
11.6 | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 0 | 0
11.7 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 |  | 0 | 0
11.8 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  | 0 | 0
11.9 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 0 | 0
11.10 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
11.11 | 101537 | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA | UN | 1 |  | 0 | 0
11.12 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 |  | 0 | 0
11.13 | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 |  | 0 | 0
11.14 | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | M | 50 |  | 0 | 0
11.15 | 98266 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO | M | 25 |  | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 0
12.1 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | M | 20 |  | 0 | 0
12.2 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | M | 20 |  | 0 | 0
12.3 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | M | 15 |  | 0 | 0
12.4 | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") | UN | 1 |  | 0 | 0
12.5 | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" | UN | 6 |  | 0 | 0
12.6 | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 0 | 0
12.7 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | 5 |  | 0 | 0
12.8 | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | 5 |  | 0 | 0
12.9 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | 5 |  | 0 | 0
12.10 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | 5 |  | 0 | 0
12.11 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | 5 |  | 0 | 0
12.12 | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | UN | 5 |  | 0 | 0
12.13 | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | UN | 5 |  | 0 | 0
12.14 | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | UN | 5 |  | 0 | 0
12.15 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 0
13.1 | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L | UN | 1 |  | 0 | 0
13.2 | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L | UN | 1 |  | 0 | 0
13.3 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² | UN | 1 |  | 0 | 0
13.4 | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 2 |  | 0 | 0
13.5 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 14.41 |  | 0 | 0
13.6 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6.84 |  | 0 | 0
13.7 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13.68 |  | 0 | 0
13.8 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 8 |  | 0 | 0
13.9 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 9 |  | 0 | 0
13.10 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 4 |  | 0 | 0
13.11 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 3 |  | 0 | 0
13.12 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | 0 | 0
13.13 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
13.14 | 97974 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2 |  | 0 | 0
13.15 | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0
13.16 | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 3 |  | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES PPCI | [5 empty] | 0
14.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR | UN | 8 |  | 0 | 0
14.2 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 4 |  | 0 | 0
14.3 | C006 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE 15X30CM | UN | 8 |  | 0 | 0
14.4 | C007 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEG CONTRA INCÊNDIO, 20X20CM (PROIBIDO COLOCAR MATERIAL) | UN | 4 |  | 0 | 0
14.5 | C008 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 12X40CM (EXTINTOR) | UN | 4 |  | 0 | 0
15 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
15.1 | 90794 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA | UN | 6 |  | 0 | 0
15.2 | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA | UN | 6 |  | 0 | 0
15.3 | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA | UN | 1 |  | 0 | 0
15.4 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO | M2 | 2.4 |  | 0 | 0
15.5 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS | M2 | 4.84 |  | 0 | 0
15.6 | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1 |  | 0 | 0
15.7 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO | UN | 10 |  | 0 | 0
15.8 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO | UN | 3 |  | 0 | 0
16 | PÁTIO EXTERNO | [5 empty] | 0
16.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | M2 | 144.54 |  | 0 | 0
16.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM | M | 15.06 |  | 0 | 0
16.3 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESP 5 CM | M3 | 8.81 |  | 0 | 0
16.4 | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 6.02 |  | 0 | 0
16.5 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | M2 | 22.59 |  | 0 | 0
16.6 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP 6CM | M3 | 2.18 |  | 0 | 0
16.7 | 92397 | PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESP 6CM | M2 | 144.54 |  | 0 | 0
17 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
17.1 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0
17.2 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 0 | 0
17.3 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 0 | 0
17.4 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE | UN | 1 |  | 0 | 0
17.5 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO | UN | 3 |  | 0 | 0
17.6 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0
17.7 | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO | UN | 1 |  | 0 | 0
17.8 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR | UN | 3 |  | 0 | 0
17.9 | C005 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 6 |  | 0 | 0
18 | MURO DE FECHAMENTO | [5 empty] | 0
18.1 | C009 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO,L = 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO | M | 56.97 |  | 0 | 0
18.2 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 6.45 |  | 0 | 0
19 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | 0
19.1 | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 105.18 |  | 0 | 0
19.12 | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [6 empty] | 0
________________________________________

## CFF
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
OBRA: Implantação de Base Operacional para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
ENDEREÇO: Rua José Stahelin, s/n - Bairro Boa Parada (Ao lado da Sede da Polícia Militar)
REFERÊNCIAS: SINAPI SC ND 09_2024
BDI: 20,73%
VALOR TOTAL: R$ 504.524,90
DATA: 03/11/2024
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | #DIV/0! | 0
2 | ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0
3 | VIGAS DE BALDRAME | 0 |  |  | #DIV/0! | 0
4 | LAJE INFERIOR | 0 |  |  | #DIV/0! | 0
5 | ALVENARIA ESTRUTURAL | 0 |  |  | 60% | 0 | 40% | 0
6 | LAJE SUPERIOR | 0 |  |  |  |  | 100% | 0
7 | COBERTURA | 0 |  |  |  |  | 80% | 0 | 20% | 0
8 | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | 0 |  |  |  |  | 30% | 0 | 70% | 0
9 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 0 | [6 empty] | 100% | 0
10 | PINTURA | 0 |  |  |  |  | 25% | 0 | 60% | 0 | 15% | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | 0 |  |  |  |  | 100% | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 |  |  | #DIV/0! | 0
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 |  |  | #DIV/0! | 0
14 | INSTALAÇÕES PPCI | 0 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
15 | ESQUADRIAS | 0 | [8 empty] | 100% | 0
16 | PÁTIO EXTERNO | 0 | [6 empty] | 20% | 0 | 80% | 0
17 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 0 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
18 | MURO DE FECHAMENTO | 0 | [6 empty] | 100% | 0
19 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA | 0 | [8 empty] | #DIV/0! | 0
MENSAL |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
ACUMULADO |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
________________________________________